## ექსპერტ. შეთამხმ. ვარაიანტი
N | დასახელება | მაღალი გამავლობის სასწრაფო დახმარების ავტომობილი (ორხიდიანი 4x4)
ავტომობილების რაოდენობა |  | 220
ტექნიკური მონაცემები
1 | ავტომობილის გამოშვების წელი (მაქს. გარბენი 1500 კმ.) | 2012-2013
2 | ავტომობილის ფერი* | ღია ფერის (სასურვეია თეთრი)
3 | საჭის განლაგება | მარცხენა
4 | ხიდების ჩართავა გამორთვის საშუალება | კომპლექტი
5 | უსაფრთხოების ბალიში | არანაკლებ - 2
6 | ძრავა (კუბ.სმ.) | 2000 <
7 | საწვავის ტიპი | დიზელი
8 | გადაცემათა კოლოფი | მექანიკა
9 | უკანა სალონის სიგრძე (არანაკლებ) | 1,90 მ.<
10 | უკანა სალონის სიგანე (არანაკლებ) | 1,30 მ.<
11 | უკანა სალონის სიმაღლე (არანაკლებ) | 1,10 მ.<
12 | კლირენსი (არანაკლებ) | 0,20 მ.<
13 | უკანა კარის სიმაღლე (არანაკლებ) | 1,00 <
14 | უკანა კარის ღიობის სიგანე (არანაკლებ) | 1,25 <
15 | უკანა კარის ტიპი | ორ ფრთიანი - გვერდზე გასახსნელი
16 | ზამთარი/ზაფხულის სეზონის საბურავები. (იგივე ზომის სათადარიგო საბურავის ჩათვლით) | კომპლექტი
საიმობილიზაციო საშუალებები
17 | უნივერსალური გასაშლელი საკაცე, ბორბლებზე, პაციენტის ღვედებით (მინ. სიგრძე - 1.85მმ <, გათვლილი არანაკლება - 150კგ. წონაზე, საკაცის მაქსიმალური წონა - 35კგ.) | 1
18 | საკაცის საკეტი კომპლექტი | კომპლექტი | 0
19 | საკაცის გადასხმის შტატივი | 1
20 | სათადარიგო საკაცე (დასაკეცი) | 1
21 | საიმობილიზაციო ფარი (მინიმალური ზომა 1,70 მ.) | 1
სამედიცინო აპარატურა და მასალები
22 | ჟანგბადის გაყვანილობა | კომპლექტი
23 | ჟანგბადის ბალონი, რედუქტორით (თითოეულის მოცულობა 5,0 ლ.) | 2
24 | ჟანგბადის წნევის რეგულატორი | 2
დიზაინი
25 | სალონის თბოიზოლაცია | კომპლექტი
26 | წინა და უკანა სალონების გათბობა/გაგრილების სისტემა | კომპლექტი
27 | კარადები. სხვადასხვა სათავსოებით და სამაგრებით. | კომპლექტი
28 | წინა და უკანა სალონებს შორის კავშირის საშუალება ** | კომპლექტი
29 | სახელური პაციენტის განყოფილების ზედა ნაწილში (მყარი კონსტრუქციის) | კომპლექტი
30 | ჟანგბადის ბალონების სამაგრი აქსესუარები | კომპლექტი
31 | ექიმის სავარძელი, უსაფრთხოების ღვედით | 1
32 | სათადარიგო ასაკეცი სავარძელი, უსაფრთხოების ღვედით | 1
33 | იატაკის (ანტიბაქტერიული) წყალმედეგი იზოლაცია | კომპლექტი
34 | ჭერის და კედლების საფარი (თბო და ხმაურის იზოლაცია) | კომპლექტი
35 | ცეცხლმაქრი | კომპლექტი
36 | უკანა საფეხური | კომპლექტი
37 | უკანა სალონის მინები ნახევრად გამჭვირვალე საფარი ფირით | კომპლექტი
38 | გადასხმის სისტემის საკიდი, ჭერის | კომპლექტი
39 | ადგილების როადენობა წინა სალონში (მძღოლის ჩათვლით) | 3
ელექტრო დანადგარები, ელექტრო სისტემა
40 | ციმციმა წინა განიერი (ლურჯი ფერის, LED განათება) | 1
41 | ავტომობილის ბორტის ციმციმები. (ლურჯი ან/და თეთრი, LED განათება) | 1
42 | პოლიფონიური ხმოვანი ორი პონალობის სიგნალი (სირენა), ხმის რეგულირებით | 1
43 | ხმის გამაძლიერებელი (მეგაფონი) | 1
44 | სასწრაფო დახმარების შესაბამისი ჭერის განათება (თეთრი ნათებით) | კომპლექტი
45 | წერტილოვანი განათება, ჭერში (საკაცისთვის) | კომპლექტი
46 | 12-220 ძაბვის ინვენტორი (არანაკლებ 1.2KWT) | კომპლექტი
47 | უკან სვლის პროჟექტორი | 1
48 | უკანა სვლის ხმოვანი სიგნალი | კომპლექტი
49 | როზეტი 220 ვოლტის | 3
50 | როზეტი 12 ვოლტის | 3
51 | უკანა სალონის ვენტილაცია (ელ. გამწოვი) | კომპლექტი
შენიშვნა:
* ავტომობულზე დატანილი უნდა იყოს სასწრაფო დახმარების ავტომობილის განმასხვავებელი წარწერა/სიმბოლიკა, რომელიც წინასწარ უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან
** სავალდებულოა იმ შემთხვევაში თუ წინა და უკანა სალონი განცალკევებულია ყრუ ტიხრით
უკანა სალონში გამოყენებული მასალები უნდა ექვემდებარებოდეს მრავალჯერად დამუშავებას, სველი წესით
საგარანტიო და სერვისის პირობები:
მიწოდებულ საქონელზე უნდა გავრცელდეს გარანტია სამი წლის განმავლობაში ან 150 000 კმ. გარბენზე, რომელიც უფრო ადრე დადგება
ავტომობილის აღჭურვილობაზე უნდა გავრცელდეს ხუთ წლიანი საგარანტიო ვადა
მიმწოდებელმა ავტომობილების ტექნიკური მომსახურებისთვის მაქსიმალურად უნდა მოიცვას საქართველოს ტერიტორია, როსთვისაც სერვისის მიწოდება უნდა უზრუნველყოს არანაკლებ ხუთ ქალაქში
მიწოდების პირობები:
მოსაწოდებელი საქონლის ღირებულება უნდა მოიცავდეს ყველა ხარჯს, ავტომობილების მიწოდებისა და გაფორმების ჩათვლით.
საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად. ხუთი თვის განმავლობაში, ხელშეკრულების გაფორმების მომენტიდან.
ანგარიშსწორების პირობები:
ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ეტაპობრივად ასევე წინასწარი ანგარიშსწორებით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის შესაბამისად.
დამატებითი მოთხოვნა:
მწარმოებელს უნდა გააჩნდეს ევრო სტანდარტის ან ISO სერტიფიკატი