## Table 1
BLOOD CELL COUNTER Hemix 3-30
HSC104 | SFRI Clair 3.3 | 60 mL
HSC304 | SFRI CleanEZ 3.3 | 60 mL
HSD324 | SFRI Diluent 3.3 | 20 L
HSG304 | SFRI Cleaner 3.3 | 2 L
HSL304 | SFRI Lyse 3.3 | 0.5 L
BLOOD CELL COUNTER H18 LIGHT
HSC101 | Hémaclair H18 | 60 ml
HSC301 | Diluclair H18 | 60 ml
HSD320 | Diluton H18 | 20 L
HSG302 | Diluterge H18 | 2 L
HSL301 | Lysoglobine H18 | 0.5 L
BLOOD CELL COUNTER 5 PART DIFF HEMIX 5-60
HSC103 | SFRI Clair 5.1 | 60 ml
HSD521 | SFRI Diluent 5.1 | 20 L
HSL502 | SFRI Quench 5.1 | 1 L
HSL551 | SFRI Lyse 5.1 | 5 L
HEMATOLOGY COMPATIBLE REAGENTS
Reagents for Abbott Labotatories
HAC512 | Diluclair CD3000 | 125 ml
HAD120 | Solution Isotonique | 20 L
HAD320 | Solution Isotonique LMG | 20 L
HAD520 | Diluton CD 3000 | 20 L
HAG120 | Detergent Isotonique | 20 L
HAG320 | Detergent Isotonique LMG | 20 L
HAL202 | Lyse S | 2 L
HAL302 | Lyse LMG | 2 L
HAL510 | Lysoglobine CD 3000 | 10 L
HAM510 | Solution Manchon CD 3000 | 10 L
HAD521 | Diluton CD 3200 | 20 L
HAL506 | Lysoglobine CD 3200 | 5 L
HAL505 | Lyse HGB CD 3200 | 5 L
Reagents for Beckman Coulter
HCC301 | Hemaclair | 1 L
HCC302 | Diluclair | 5 L
HCC303 | Diluclair | 1 L
HCD110 | Diluton | 10 L
HCD120 | Diluton | 20 L
HCD310 | Diluton 3 | 10 L
HCD320 | Diluton 3 | 20 L
HCD520 | Diluton 5C | 20 L
HCG101 | Diluterge | 1 L
HCG105 | Diluterge | 5 L
HCG301 | Diluterge 3 | 1 L
HCG305 | Diluterge 3 | 5 L
HCL101 | Lysoglobine | 1 L
HCL302 | Lysoglobine 3D | 1 L
HCX001 | Card for ACT systems | 1 unit
Reagents for Horiba ABX
HXC101 | Hemaclair | 0.5 L
HXC302 | Diluclair A | 1 L
HXD310 | Diluton LMG | 10 L
HXD320 | Diluton LMG | 20 L
HXD520 | Diluton 5A | 20 L
HXG101 | Diluterge A | 1 L
HXG105 | Diluterge A | 5 L
HXL101 | Lysoglobine N | 1 L
HXL311 | Lysoglobine LMG 1 | 1 L
HXL321 | Lysoglobine LMG 2 | 1 L
HXL521 | Lysoglobine Hb A | 0.5 L
HXL522 | Lysoglobine Eos A | 1 L
HXL524 | Lysoglobine Eos A | 0.5 L
HXL523 | Lysoglobine Baso A | 1 L
Reagents for Rayto
HRD320 | Diluton 3R | 20 L
HRL301 | Lysoglobine 3R | 0.5 L
HRC301 | Diluclair 3R | 1 L
Reagents for Bayer Siemens
HTC301 | Diluclair B | 1 L
HTC510 | Diluclair 5B | 10 L
HTD320 | Diluton 3B | 20 L
HTD520 | Diluton 5B | 20 L
HTL301 | Lysoglobine 3B | 1 L
HTL501 | Lysoglobine 5B | 0.5 L
HTM510 | Sheath 5B | 10 L
Reagents for Diatron
HDIC301 | Détergent Enzymatique | 1 L
HDIC305 | Détergent Enzymatique | 5 L
HDIL301 | Agent de Lyse AB | 1 L
Reagents for Medonic
HMD320 | Diluton 3M | 20 L
HMG305 | Diluterge M | 5 L
HML305 | Lysoglobine 3M | 5 L
Reagents for Mindray
HIC101 | Hemaclair | 50 ml
HIC301 | Diluclair I | 60 ml
HID320 | Diluton 3I | 20 L
HIG320 | Diluterge 3I | 20 L
HIL301 | Lysoglobine 3I | 0.5 L
Reagents for Nihon Kohden
HNKD120 | Diluant | 20 L
HNKD320 | Diluant LMG | 20 L
HNKG005 | Détergent Enzymatique | 5 L
HNKG301 | Détergent Chloré | 1 L
HNKL105 | Agent de Lyse | 5 x 30 ml
HNKL301 | Agent de Lyse LMG | 1 L
HNKL501 | Agent de Lyse 5 Diff | 0.5 L
Reagents for Orphée
HOC301 | Diluclair O | 1 L
HOD320 | Diluton 3O | 20 L
HOL301 | Lysoglobine 3O | 1 L
Reagents for Ph Diagnostic
HPC303 | Diluclair P | 1 L
HPD320 | Diluton 3P | 20 L
HPG305 | Diluterge 3P | 5 L
HPL301 | Lysoglobine 3P | 1 L
Reagents for Swelab
HSWC301 | Détergent Enzymatique | 1 L
HSWD320 | Diluant | 20 L
HSWG305 | Détergent | 5 L
HSWL305 | Agent de Lyse LMG | 5 L
Reagents for Sysmex
HYC050 | Hemaclair ST | 50 ml
HYD001 | Diluant ST | 20 L
HYL305 | Lysoglobine 3 ST | 0.5 L
HYL311 | Lysoglobine K | 0.5 L
HYL350 | Lysoglobine 3 ST | 5 L
HYL405 | Lysoglobine ST Hb | 0.5 L
HYL450 | Lysoglobine ST Hb | 5 L
HYN003 | Agent Nettoyant ST | 5 L
Reagents for Melet Schloesing
HMSD320 | Diluton MS | 20 L
HMSG305 | Diluterge MS | 5 L
HMSL301 | Lysoglobine 3MS | 1 L

## Sheet1
დანართი # 1
1 | R021001 | BloodTrol 16- 3x3ml LNH | 1 unit
2 | R021002 | BloodTrol 16 - 6x3ml Normal | 1 unit
3 | R021003 | BloodCal - 1x3.0ml | 1 unit
4 | R021005 | BloodTrol 16 - 3x3ml Normal | 1 unit
5 | R021006 | BloodTrol 16- 6x3ml LNH | 1 unit
6 | R024001 | BloodTrol 22 - 3x3ml LNH | 1 unit
7 | R024002 | BloodTrol 22 - 12x3ml LNH | 1 unit
8 | R024006 | BloodTrol 22 3*3ml Normal | 1 unit
9 | R024007 | BloodTrol 22 6*3ml Normal | 1 unit
10 | R030001 | SedTrol 2 x 9 ml | 1 unit
11 | R030002 | SedTrol 4 x 9ml | 1 unit
12 | H031111 | BloodTrol 3D 3x3ml LNH | 1 unit
13 | H031222 | BloodTrol 3D- 6x3ml LNH | 1 unit
14 | H031300 | BloodTrol 3D - 3x3ml Normal | 1 unit
15 | H031600 | BloodTrol 3D- 6x3ml Normal | 1 unit
16 | H032111 | BloodTrol 3D ST 3x3ml LNH | 1 unit
17 | H032222 | BloodTrol 3D ST- 6x3ml LNH | 1 unit
18 | H032300 | BloodTrol 3D ST - 3x3ml Normal | 1 unit
19 | H032600 | BloodTrol 3D ST- 6x3ml Normal | 1 unit
20 | H051111 | BloodTrol 5D - 3 Tubes LNH | 1 unit
21 | H051222 | BloodTrol 5D - 6 Tubes LNH | 1 unit
22 | H051300 | BloodTrol 5D - 3 Tubes N | 1 unit
23 | H051600 | BloodTrol 5D - 6 Tubes N | 1 unit
24 | H131001 | BloodCal 3D 1x3ml | 1 unit
25 | H131003 | BloodCal 3D 3x3ml | 1 unit
26 | H132001 | BloodCal 3D ST 1x3.5ml | 1 unit
27 | H132003 | Bloodcal 3D ST 3x3.5ml | 1 unit