## აღჭურვა 2019
No | დასახელება | სპეციფიკაცია | რაოდენობა | ერთეულის სავარაუდო ღირებულება | ჯამური სავარაუდო ღირებულება
1 | ავტომანქანები (სასწრაფო) | საუბარია დამატებით იმ 20 სასწრაფოს გარდა რომ კიდევ შევისყიდოთ თავისუფალი თანხების არსებობის შემთხვევაში და ასევე ყოველწლიურად რომ ბიუჯეტში 50 (თბილისის სასწრაფოს დამატების შემთხვევაში 60 ავტომობილი) ავტომობილის შესყიდვა რომ გავითვალისწინოთ სასწრაფოს ნაწილში, ასევე თუ გადაწყდება რომ სტაბილურად განახლდეს ავტოპარკი მაგ შემთხვევაში შესაძლებელია მრავალწიანი შესყიდვის გამოცხადება იმისთვის რომ შესყიდვის ღირებულება შემცირდეს. | 30 | 171100 | 5133000
2 | ავტომანქანები (რეანიმობილი) | 2 რეანიმობილის დამატებით შესყიდვის შემთხვევაში სრულად შევძლებთ რეფერალის გამოძახებების ნაწილში ჩვენ შევძლოთ ყველა გამოძახების შესრულება და ასევე ყოველწლიურად რომ ბიუჯეტში 8 ავტომობილის შესყიდვა რომ გავითვალისწინოთ რეანიმობილის ნაწილში, ასევე თუ გადაწყდება რომ სტაბილურად განახლდეს ავტოპარკი მაგ შემთხვევაში შესაძლებელია მრავალწიანი შესყიდვის გამოცხადება იმისთვის რომ შესყიდვის ღირებულება შემცირდეს. | 25 | 212400 | 5310000
3 | კამერა (ავტომანქანები) | მნიშვნელოვანია ავტომობილის კამერების შესყიდვა იმისთვის რომ შევძლოთ შიდა და გარე პერიმეტრის კონტროლი და დავაზღვით ის რისკები რაც გამოწვეული იქნება შემთხვევიბიდან | 250 | 600 | 150000
4 | ქუთაისის ფილიალის რეკონსტრუქცია | დღესი მდგომარეობით ქუთაისის ფილიალში საკმაოდ მძიმე სიტუაცია არის და ბოლო ორი წელია საჭიროებს სერიოზულ რემონტს იმისთვის რომ მოეწყოს ნორმალური პირობები პერსონალისთვის | 1 | 620000 | 620000
5 | სხვადახვა ინსფრატსრუქტული პროექტი | 18 სხვადასხვა ლოკაციაზე რაიოენბში ჟანგბადის ბალონების სათავსოს, ეზოს მოწესრიგების და სეპტიკების მოწყობა | 1 | 190000 | 190000
6 | რაციები | დღეის მდგომარეობით კავშირი ბრიგადებთან ხდება მობილური ტელეფონით, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია კარგი კავშირის აწყობა ბრიგადებთნ ვინაიდან ჩვენი ბრიგადები იმართება ცენტრალიზებულად რაც და რაციების შესყიდვის შემთხვევაში გააუმჯობესებს კომუნიკაციას და რეაგირებას | 1 | 5000000 | 5000000
7 | ხელოვნური სუნთქვის აპარატი პორტატული | ხელოვნური სუნთქვის აპარატი, მოზრდილთა პედიატრიული და ნეონატალური პაციენტისათვის, სატრანსპორტო, (IPPV, SIMV, CPAP, PEEP, წნევით კონტროლირებადი ხელოვნური სუნთქვის რეჟიმი, რომლის გამოყენების დროსაც ავადმყოფს შეუძლია აწარმოოს დამოუკიდებელი სპონტანური სუნთქვა აპარატული სუნთქვის ნებისმიერი ციკლის დროს) PEEP 0-დან არანაკლებ 20-მდე mBar(cmH20), აკუმულატორით (12W და 220W დასამუხტი მოწყობილობით), მრავალჯერადი ნაკადის სენსორით, ძირითადი და სათადარიგო მრავალჯერადი კონტურით არანაკლებ 1.5 მ. სიგრძის, (კონტური სატესტო ფილტვით, სახის ნიღბით), ექსპლუატაციაში არ მყოფი, მონაცემთა ჩვენების ფერადი ეკრანით (დისპლეი) არანაკლებ 100მმX50მმ (სიგანე, სიმაღლე) , რეანიმობილში კედელზე სამაგრი მოწყობილობით, სატრანსპორტო ჩანთით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ჟანგბადის ცენტრალური მილით, ჟანგბადის პორტატული ბალონით (მის აღჭურვილობაში ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ( არანაკლებ -18 c-დან +50 c-მდე მუშაობის შესაძლებლობით, ჟანგბადის კონცენტრაციის ჰაერთან შერეული ან 100%-მდე რეჟიმის შესაძლებლობით. აკუმლატორით არანაკლებ 4სთ მუშაობის რეჟიმით, დამუხტვის პერიოდი 5სთ-მდე, მისი ჟანგბადის მილის გადამყვანები თავსებადი უნდა იყოს მანქანის ჟანგბადის სისტემის და პორტატული ბალონის შესაერთებელთან შესაბამის უნდა გააჩნდეს ISO 10651-3 სერთიფიკატი, CE სერთიფიკატი, უნდა აკმაყოფილებდეს სტანდარტიზაციის ევროპული კომიტეტის მიღებულ EN 1789:2007+A2:2014 დოკუმენტის (სანიტარულ-სატრანსპორტო საშუალებები და მათი აღჭურვილობა - საგზაო სასწრაფო დახმარების მანქანები) თანახმად სატრანსპორტო სუნთქვის აპარატის შესახებ ნორმატიულ მითითებებს. | 2 | 40000 | 80000
8 | კარდიოგრაფი | კარდიოგრაფი ეკგ-ს გადაღების მანუალური და ავტომატური რეჟიმით. მინიმუმ 3 განხრის ერთდროულად ბეჭდვის შესაძლებლობით (ეკგ-ზე განხრების მითითებით), კვებისა და დამუხტვის ბლოკით, რომელიც იმუშავებს 220 ვოლტსა და 50 ჰერცზე, მუშაობა აკუმულატორით, აკუმულატორის დატენვის დრო არაუმეტეს 4 საათისა. აკუმულატორის დატენვის ერთი ციკლით მინიმუმ 20 ელექტროკარდიოგრამის დაბეჭდვის შესაძლებლობა. მინიმუმ 80 მმ თერმულ ქაღალდზე ბეჭდვის ფუნქციით; ეკგ მონიტორით. 12 სტანდარტული განხრით, ელექტროდენის ქსელის ფილტრით - დეფიბრილაციისადმი მედეგი, აპარატის მაქსიმალური ზომა 32სმX25სმX8სმ, მაქსიმალური წონა 2,5 კგ; ეკგ სადენით შესაბამისი მრავალჯერადი ელექტროდებით. არანაკლებ 1 წლიანი გარანტიით. | 60 | 1300 | 78000
9 | Portable Oxygen Generation System (POGS) საველე ჟანგბადის გამომმუშავებელი მოწყობილობა |  | 2 | 70000 | 140000
10 | დეფიბრილატორი მონიტორით | გარეგანი ბიფაზური დეფიბრილატორი, 5-დან 360 ჯოულამდე ენერგიის არჩევის შესაძლებლობით, მოზრდილთა და პედიატრიულ პაციენტთა ინტეგრირებული პედლებით ("paddles"), აკუმულატორით, ფერადი ეკრანით, ECG, SpO2, P მაჩვენებლებით, უნდა გააჩნდეს პეისინგის შესაძლებლობა, აკუმლატორით მუშაობის არანაკლებ 4 სთ შესაძლებლობა. უნდა გააჩნდეს ISO, CE სერთიფიკატი, სამაგრი მოწყობილობით რეანომობილის კედელზე, უნდა გააჩნდეს პაციენტიშ შესახებ ინფორმაციის ჩაწერს და შენახვის შესაძლებლობა. | 20 | 15000 | 300000
11 | კარდიოგრაფის ჩანთა |  | 60 | 200 | 12000
12 | კრიკოთირეოტომიის ნაკრები |  | 50 | 250 | 12500
13 | გფრ (CPR) ავტომატური მოწყობილობა |  | 2 | 35000 | 70000
14 | ძვალშიდა ავტომატური კათეტერი | მოზრდილის 500 პედიატრიული 300 | 800 | 350 | 280000
15 | ოროფარინგიალლური მილების კომპლექტი (მოზრდილების, ბავშვების და ახალშობილებისთვის 0-5 ) |  | 220 | 50 | 11000
16 | ობობას ტიპის საიმობილიზაციო ფარის ღვედების კომპლექტი |  | 300 | 70 | 21000
17 | ტურნიკეტი |  | 500 | 25 | 12500
18 | ჟანგბადის დამანაწილებელი (ფლოუმეტრი) დამატენიანებელი ჭიქით | 20 ცალი აზიური სტანდარტის ჟანგბადის პორტით, 40 ცალი ევროპული სტანდარტის | 60 | 130 | 7800
19 | ტონომეტრი (წნევის აპარატი) ფონენდოსკოპითპედიატრიული ასაკის პაციენტებისთვის (შესაბამისი ზომის მანჟეტით) |  | 240 | 30 | 7200
20 | თერმო ზეწარი |  | 450 | 25 | 11250
17446250