## აღჭურვილობა რუხის
რუხის კლინიკის მეორე ეტაპის აღჭურვილობა
N | დასახელება, მოკლე მახასიათებლები | რაოდენობა | ერთ.ფასი (ლარი) | საერთო ფასი (ლარი)
1 | ხელოვნური სუნთქვის აპარატი: რეანიმაციული, მომუშავე წნეხილ აირსა და ჟანგბადზე, სადგამით. უნივერსალური (მოზრდილთა და პედიატრიული) ინვაზიური და არაინვაზიური სუნთქვის რეჟიმებით. | 30 | 44000 | 1320000
2 | ხელოვნური სუნთქვის აპარატი: პორტატული (მოზრდილთა და პედიატრიული) ჟანგბადის ბალონით და ჩანთით, სუნთქვის სხვადსხვა რეჟიმებით. | 4 | 30000 | 120000
3 | პაციენტის მონიტორი: ECG, Resp, HR, NIBP,Temp, SpO2, IBP, NIBP, LAN/WiFI(ინვაზიური) | 30 | 6000 | 180000
4 | პაციენტის მონიტორი, რეანიმაციული: ECG, Resp, HR, NIBP,Temp, SpO2, NIP , IBP, CO2 lAN/WIFI (მაღალი კლასის პედიატრიული/მოზრდილთა) | 22 | 8000 | 176000
5 | პაციენტის მონიტორი: სატრანსპორტო ECG, Resp, HR, NIBP,Temp, SpO2 | 3 | 2200 | 6600
6 | ცენტრალური მონიტორინგის სადგური: მინიმუმ 30 პაციენტის მონიტორის ჩასართავად | 2 | 12000 | 24000
7 | საწოლი რეანიმაციული: ოთხსექციანი რეანიმაციული სამედიცინო საწოლი (ელექტრული მართვით) მოზრდილთა, პულტით, მართვის პანელი ბარიერებზეც, დაბლოკვის ფუნქციით. ავტომატური CPR, ტრენდელენბურგი -/+; პაციენტის წონა 220კგ., სათანადო სექციებად დაყოფილი, რეცხვა-ქიმიურ დამუშავებისადმი მედეგი მატრასით | 20 | 7000 | 140000
8 | საწოლი, რეანიმაციული, პედიატრიული: ოთხსექციანი რეანიმაციული სამედიცინო საწოლი (ელექტრული მართვით) პედიატრიული. სათანადო სექციებად დაყოფილი, რეცხვა-ქიმიურ დამუშავებისადმი მედეგი მატრასით | 6 | 6500 | 39000
9 | ნაწოლების საწინააღმდეგო ლეიბი, სათანადო მართვადი კომპრესორით | 50 | 1000 | 50000
10 | დეფიბრილატორი ბიფაზური: 360 ჯოულიანი, მოზრდილთა და პედიატრიული მრავალჯერადი ელექტროდებით, კარდიო ვერსიით, თვითტესტირება დიაგნოსტიკა. | 11 | 12000 | 132000
11 | ნეგატოსკოპი: 35*43 | 5 | 800 | 4000
12 | მაგიდა ინსტრუმენტებისათვის (სამანიპულაციო მაგიდა), თაროთი, ბორბლებზე, ზედაპირზე დამცავი ბარიერი 3 მხრიდან. | 20 | 700 | 14000
13 | ურიკა, მედიკამნეტების: შოკის მაგიდა, უჯრებით | 18 | 800 | 14400
14 | საინფუზიო ტუმბო: სხვადასხვა მწარმოებლის შპრიცებთან თავსებადი (10-50მლ ან უფრო დიდი ფარგლები) შესაძლებელი უნდა იყოს ექსპლუატაციისას პარამეტრების ცვლილება, ჩაშენებული აკუმულატორებით და სათანადო განგაშის სისტემით | 144 | 1400 | 201600
15 | ინფუზომატი, ვოლუმეტრული: წვეთოვანი სხვადასხვა მწარმოებლის სისტემებთან თავსებადი | 28 | 1500 | 42000
16 | საინფუზიო ჩანთა: გასაბერი ე.წ. ბეგი | 68 | 200 | 13600
17 | ამომქაჩი მაღალი წნევის ქირურგიული არანაკლებ 50₾ლ/წთ , ორი ქილით, არანაკლებ 2ლ | 12 | 2500 | 30000
18 | კარდიოგრაფი 12 არხიანი, სათანადო ურიკით A4 ზომის დაკეცილი ფურცლებისათვის; კაბელის აკიდი, მომჭერიანი, მრავალჯერადი ელექტროდებით, აგრეთვე შესაძლებელი უნდა იყოს მწებავი ელექტროდების გამოყენება | 4 | 5500 | 22000
19 | კარადა მდიკამენტებისთვის და სახარჯი მასალისთვის | 17 | 900 | 15300
20 | მაღალი რისკის მედიკამენტ. კარადა საკეტით | 2 | 1200 | 2400
21 | სეიფი (საშუალო ზომის საორიენტაციო, კაბინ. 30*50*40სმ) | 3 | 900 | 2700
22 | მობილური განათება LED | 2 | 8000 | 16000
23 | ეტლი, პაციენტის გადასაადგილებლად შენობაში | 7 | 800 | 5600
24 | შირმა, 3-4ფრთიანი, დასადგამი | 110 | 400 | 44000
25 | ვიდეო ლარინგოსკოპი განსხვავებული ზომის პირებით, 2-2 ცალი მრავალჯერადი პირით | 4 | 19000 | 76000
26 | ლარინგოსკოპის ნაკრები, მაკინტოშის, 1,2,3,4 ზომა პირებით (მაღალი ხარისხის) | 7 | 1000 | 7000
27 | ლარინგოსკოპის ნაკრები, მილერის, 1,2,3,4 ზომა პირებით (მაღალი ხარისხის) | 4 | 1000 | 4000
28 | ლარინგოსკოპის ნაკრები, პედიატრიული 0,1 დაზ მომდევნო ზომის პირებით (მაღალი ხარისხის) | 4 | 1000 | 4000
29 | ამბუ - ნიღბებით მოზრდილთა | 57 | 300 | 17100
30 | ამბუ - ნიღბებით პედიატრიული | 13 | 300 | 3900
31 | ჟანგბადის ბალონი პორტატული 5-10ლ, რედუქტორით ( რედუქტორზე უნდა მაგრდებოდეს ფლოუმეტრი DIN სტანდარტის) | 10 | 1500 | 15000
32 | გლუკომეტრი, ჩხირებით 100 ცალი | 20 | 100 | 2000
33 | თაროები უჟანგავი მასალის | 10 | 800 | 8000
34 | გაზების და ელექტროლიტების ანალიზატორი, სათანადო რეაქტივებით არანაკლებ 100 ტესტისათვის | 2 | 60000 | 120000
35 | რენტგენის აპარატი, მობილური: სრულიად ციფრული, ინტეგრირებული მაღალგარჩევადობის ეკრანით, რომელზეც მყისიერად გამოვა პაციენტის გამოსახულება. დეტექტორი უსადენო 35*35 ან უფრო დიდი, გენერატორი არანაკლებ 30KW, ინტეგრირებული კვების წყაროთი , რომელიც უზრუნველყოფს მინიმუმ 30 პაციენტის გადაღებას მაქსიმალური სიმძლავრით. უნდა იყოს ადვილად გადაასადგილებელი კლინიკაში. LAN/WIFi მხარდაჭერა, 230ვ/50ჰზ. | 3 | 280000 | 840000
36 | ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი, პორტატული, მაღალი კლასის, მინიმუმ 3 გადამწოდით, სათანადო ურიკით, ინტეგრირებული აკუმულატორებით. ზოგადი კვლევები, ფერადი დოპლერით, კარდიოლოგია. აბდომინალური, ხაზოვანი და კარდიო გადამწოდებით | 2 | 200000 | 400000
37 | ფლოუმეტრი, დამატენიანებელი ჭიქით: ფლოუმეტრი სამედიცინო ჟანგბადის DIN სტანდარტის ბუდით: მაღალი მედეგობის, მეტალის მონობლოკური, სკალიანი მზომით გამჭვირვალე მასალის (polyamide): 0-15ლ/წთ; რეგულატორით; სპეციალური სხვადასხვა დიამატრიანი ადაპტორი/გადამყვანი და ცალკე - სათანადო დამატენიანებელი ჭიქა 250მლ ან მეტი; | 70 | 270 | 18900
38 | ბრონქოსკოპი | 2 | 40000 | 80000
39 | გასტროსკოპი | 1 | 60000 | 60000
40 | ენდოსკოპი | 1 | 70000 | 70000
41 | კოლონოსკოპი | 1 | 70000 | 70000
42 | ტუმბო | 50 | 200 | 10000
43 | დიალიზის აპარატი | 2 | 70000 | 140000
44 | ხსნარის გამათბობელი სისტემა | 8 | 500 | 4000
45 | პორტატული პულსოქსიმეტრი მოზრდილთა | 10 | 500 | 5000
46 | მრავალჯერადი სილიკონის კონტური თავსებადი სარქველით | 100 | 1700 | 170000
47 | საოპერაციო ქირურგიული განათება შუქდიოდური ტექნოლოგის , ორ სატელიტიანი 150000/110000 ლუქსით. სინათლის ტემპერატურის სპექტრის და სიკაშკაშის რეგულირების შესაძლებლობით. ნათების სხვადასხვა პროგრამული შესაძლებლობით. დაჩრდილვისგან დაცვის მაღალი შესაძლებლობით. კომპლექტქციაში უნდა მოყვეს დამატებიტი სტერილური სახელურები. | 2 | 55000 | 110000
48 | საანესთეზიო აპარატი, მაღალი კლასის განკუთვნილი მოზრდილთა და პედიატრიული პაციენტებისთვის. ორი ამაორთქლებლით, საანესთეზიო გაზების მოდულით. ფერადი ეკრანით რომელზეც გამოსახული იქნება სუნთქვის სხვადასხვა პარამეტრები აგრეთვე ჟანგაბდის კონცენტრაცია, მიწოდებული საანესთეზიო ნივთიერების პროცენტული შემცველობა ჰაერში. სუნთქვის პენვმატური ბლოკი უნდა ექვემდებარებოდეს რეცხვა სტერილიზაციას. | 2 | 70000 | 140000
49 | საოპერაციო ქირურგიული მაგიდა. ელექტრო ან ელექტრო ჰიდრავლიკური. პაციენტის წონა ნებისმიერი მოძრაობისას არანაკლებ 160 კგ. მაღალი ხარისხის რეცხვადი ნაწოლების საწინააღმდეგო მატრასით. აქსესუარები: გინეკოლოგიური/უროლოგიური ფეხები, საანესთეზიო დუგა, საინფუზიო შტატივი. | 2 | 68000 | 136000
49 | ქირურგიული ისტრუმენტების ნაკრები (ზოგადი თორაკო-აბდომინალური, ნეორო, მიკროქირურგიული) | 1 | 290000 | 290000
50 | პაციენტის გამათბობელი ლეიბი-საბანი | 2 | 7200 | 14400
51 | ულტრაბგერითი დიაგნსტიკის აპარატი: ექსპერტული კლასის ექოსკოპი მინიმუმ 4 აქტიური პორტით და გადმწოდით. არანაკლებ 21" ეკრანით და მართვის სენსორული ეკრანი 10" ან მეტი, მობილური განკუთვნილი ზოგადი და კარდიო კვლევებისთვის, უნდა ქონდეს სპეციალური აპლიკაცია ფილტვების კვლევისათვის. აბდომინალ (128 ელემენტი, ხაზოვანი, კარდიო, ინტრავაგინალური გადამწოდებით. | 3 | 140000 | 420000
52 | მაგნიტო რეზონანსული ტომოგრაფი მინიმუმ ტესლანახევრიანი, სხვადასხვა აპლიკაცებით, თანამედროვე პროტოკოლით, შემდგომში სათანადო განახლებებით. მაგიდის ტვირთამწეობა, პაციენტი არანაკლებ 220კგ; ; კომპლექტაცია: ციფრული პრინტერი სხვადასხვა ზომის ფირებისათვის; სათანადო სიმძლავრის და მახასიათებლების უწყვეტი კვების წყარო, ინჟექტორი MRI თავსებასდი, ურიკაზე, დისტანციური პულტით. | 1 | 3600000 | 3600000
53 | რადიორგრაფიულ-ფლუოროსკოპიული დანადგარი: სრულად ციფრული რენდგენის აპარატი, მულტიპოზიციონირებადი, დისტანციურად მართვადი რენტგენო-მაგიდით, 0/-15გრადუსი მოძრაობის არე, მაქს. ტვირთამწეობა 200კგ, ან მეტი; იატაკზე სამონტაჟო; უნდა შეეძლოს სტრეტჩერიანი და ეტლიან პაციენტებთან მუშაობა. გენერატორი არანაკლებ 50KW, მაღალსიხშირული არანაკლებ 400kHZ. 400ვ/50ჰზ; კომპლექტაცია: ციფრული პრინტერი სხვადასხვა ზომის თერმული ფირების საბეჭდათ, უწყვეტი კვების წყარო. | 2 | 480000 | 960000
54 | საპალატე საწოლი, მექანიკური, თავის მხარე რეგულირებადი | 124 | 2000 | 248000
55 | მაგიდა პაციენტის კვებისათვის, საწოლს-ზედა, მობილური | 60 | 350 | 21000
56 | კარდიოგრაფი 3 არხიანი ფერადი თხევადკრისტალური ეკრანით, ეკრანზე უნდა გამოდიოდეს 12 განხრა. სხვადასხვა პროგრამული შესაძლებლობით. კარდიოგრამის დამუშავების შესაძლებლობით. მრავალჯერადი გულმკერდის და კიდურების ელექტროდებით. (უნდა ექვემდებარებოდეს დეზინფექციას სტერილიზაციას), სათანდო ურიკით, მრავალჯერადი ელექტროდებით | 4 | 1800 | 7200
57 | პაციენტის მონიტორი, საბაზისო: (ECG, Resp, HR, NIBP,Temp, SpO2, ), სენსორული, ადვილად წმენდადი ეკრანით | 120 | 2200 | 264000
58 | ორთქლის სტერილიზატორი: 2 კარიანი ჰორიზონტალური, მინიმუმ 300ლ. სხვადსხვა სტერილიზაცის რეჟიმებით. ჩაშენებული პრინტერით. თხევადკრისტალური ფერადი ეკრანით, სათანადო ურიკით მასალების ჩატვირთვა/გამოღებისათვის | 2 | 82000 | 164000
59 | პლაზმური სტერილიზატორი: მინიმუმ 120 ლიტრიანი, თხევადკრისტალური ფერადი ეკრანით. სტერილიზაცის სხვადასხვა რეჟიმი. | 1 | 150000 | 150000
60 | სტერილური პაკეტების შესაფუთი უთო: მაღალი ხარისხის, განკუთვნილი უნდა იყოს მაღალი ჰოსპიტალური დატვირთვისთვის. ტემპერატურის რეგულირების შესაძლებლობით. შესაფუთი პაკეტის მინიმალური სიგანე მინ 45 სმ. ( უნდა ფუთავდეს პლაზმური სტერილიზატორისთვის განკუთვნილ პაკეტებსაც) | 2 | 3200 | 6400
61 | უჟანგავი ლითონის თარო: საორიენტაციო 40*100*200სმ | 10 | 900 | 9000
62 | სარეცხი ჭურჭელი (მედეგი პლასტმასის კონტეინერი 4 სხვადასხვა ზომა 5-40 ლიტრამდე, კომპლექტი | 3 | 800 | 2400
63 | ულტრაბგერითი გამრეცხი, ტევადობა 40 ლ ან მეტი | 1 | 11000 | 11000
64 | მაგიდა, უჟანგავი მეტალის: საორიენტაციო ზომა 70*70*150სმ, სათანადო ადვილად რეცხვადი, სიმაღლეში რეგულირებადი რბილზედაპირიანი მრგვალი სკამით | 3 | 2900 | 8700
65 | ურიკა სტერილური მასალების, დასახური კარით, ჩამკეტიანი ბორბლებით, არანაკლებ 4 დიდი ბიქსის ტევადობის | 2 | 2800 | 5600
66 | გასარეცხი ნიჟარა (ღრმა ჩანი) თბილის, ცივი, სუფთა წყლის და წნეხილი ჰაერის მიწოდებით | 2 | 1200 | 2400
67 | სამუშოა მაგიდა - დასაპაკეტებელი, შესაფუთი უთოსა და რულონებისათვის სათანადო სადგამ-თაროთი, საორიენტაციო სიგრძე-სიგანე: 150*100 სმ | 1 | 3800 | 3800
68 | შოკის სტრეტჩერი პედიატრიული | 2 | 6500 | 13000
69 | შოკის სტრეტჩერი მოზრდილთა, სიმაღლ და თავის მხარე რეგულირებადი. პაციენტის მაქს.წონა 200კგ ან მეტი | 20 | 7200 | 144000
70 | თაროები უჟანგავი მასალის | 5 | 900 | 4500
71 | მაღალი რისკის მედიკამენტ. კარადა საკეტით | 1 | 3000 | 3000
72 | ხელოვნური სუნთქვის აპარატი რეანიმაციული, მომუშავე ჟანგბადზე , სადგამით. უნივერსალური (მოზრდილთა და პედიატრიული) ინვაზიური და არაინვაზიური სუნთქვის რეჟიმებით. | 3 | 44000 | 132000
11610500