## Sheet1
PICTURE
Model | MobileDiagnost wDR R2
Product ID | 712006
Digital/Analog | Digital
Generator Power | 40 kW/500 mA | შენიშვნა: აღნიშნული მოწყობილობა აკმაყოფილებს ჩვენს მოთხოვნებს , მაგრამ ალტერნატივად შეგვიძლია განვიხილოთ
Detector | Wireless digital
Motor-assisted Drive | Yes | № | მწარმოებელი | მოდელი | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ჯამური ფასი
Battery life (full charge exposures) | 500 | 1 | Shimadzu | MObileDartEvolution MX8 | 4 | 100000 | 400000
Accessories & options (included) | Large SkyPlate E detector, SkyFlow plus license, advanced DICOM pack, | 2 | siemens | Mobilett Elara Max | 4 | 109000 | 436000
| wireless remote control | 3 | mindray | Mobieye 700 | 4 | 75000 | 300000
Training | On-site after installation | 4 | Canon | Mobile Flex Plus | 4 | 130000 | 520000
Warranty | 12 Months | 5 | Canon | mobirex | 4 | 144832 | 579328
Lead Time | Updated at time of order confirmation
Price (USD) | 120099
Quantity | 4
PICTURE
Model | CX50 Compact Xtreme
Modes | B-mode, M-mode, color doppler
Portable/Tablet/Cart-based | Portable | შენიშვნა: აღნიშნული მოწყობილობა აკმაყოფილებს ჩვენს მოთხოვნებს , მაგრამ ალტერნატივად შეგვიძლია განვიხილოთ
Exams supported | Abdominal, echo, MSK, OB/GYN, vascular, small parts, pediatric
Probes | Linear array, convex array, phased array | № | მწარმოებელი | მოდელი | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ჯამური ფასი
Accessories (included) | Shared Service Clinical Package. Cart with Multi-port Adapter, B&W Printer, Pediatrics, Adult ECG Leads | 1 | esaote | Mylab Sigma | 4 | 26000 | 104000
Training | On-site after installation | 2 | Simens | Acuson P500 | 4 | 22000 | 88000
Warranty | 12 months | 3 | mindray | M9 | 4 | 36000 | 144000
Lead Time | Updated at time of order confirmation | 4 | Canon | Viamo c100 | 4 | 47780 | 191120
Price (USD) | 37500
Quantity | 4
PICTURE
Model | Efficia CM100
Product ID | 863300 | შენიშვნა: აღნიშნული მოწყობილობა აკმაყოფილებს ჩვენს მოთხოვნებს , მაგრამ ალტერნატივად შეგვიძლია განვიხილოთ
Use setting | Bedside
Parameters monitored | ECG (3- 5-lead), respiration, ETCO2, IMCO2, IBP, NIBP, RR, SpO2, 2x temp | № | მწარმოებელი | მოდელი | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ჯამური ფასი
Alarms | Audio, visual | 1 | GE | B125 | 30 | 6800 | 204000
Display size (diagonal) | 25.4 cm | 2 | nihonkohden | life scope G5 | 30 | 7000 | 210000
Battery | Rechargeable, 9 hours run time | 3 | mindray | Epm15 | 30 | 3700 | 111000
Training | On-site after installation
Warranty | 12 Months
Accessories & options (included) | Esophageal/rectal temperature probe, 300 disposable adult foam ECG electrodes, 1 adult comfort care cuff, 1 adult NIBP air hose, 5 ICU leadset grabber, 1 mainstream sensor, 1 reusable adult/pediatric airway sensor, 1 reusable adult SpO2 sensor, 5 lead ECG trunk cable
Lead Time | Updated at time of order confirmation
Price (USD) | 5282
Quantity | 30
PICTURE
Model | G30E
Product ID | 866480 | შენიშვნა: აღნიშნული მოწყობილობა აკმაყოფილებს ჩვენს მოთხოვნებს , მაგრამ ალტერნატივად შეგვიძლია განვიხილოთ
Use setting | Bedside
Parameters monitored | ECG (3- 5-lead), respiration, SpO2, NIBP, 2x temp, 2x IBP, ETCO2 | № | მწარმოებელი | მოდელი | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ჯამური ფასი
Alarms | Audio, visual | 1 | GE | B105 | 30 | 4800 | 144000
Display size (diagonal) | 26.4cm | 2 | nihonkohden | SVM-7600 | 30 | 4900 | 147000
Battery | Rechargeable, 2.5 hours run time | 3 | mindray | Epm12 | 30 | 2500 | 75000
Training | On-site after installation
Warranty | 12 Months
Accessories & options (included) | Standard configuration IBP &, ETCO2, adult kit (clip sensor, trunk cable, lead grabber, adult NIBP cuff and hose), dual IBP kit, touchscreen option, 1 esophageal/rectal temperature probe, 300 disposable adult foam ECG electrodes, smart capnoline O2 plus
Lead Time | Updated at time of order confirmation
Price (USD) | 4972
Quantity | 30
PICTURE
Device Models | Efficia DFM100
შენიშვნა: აღნიშნული მოწყობილობა აკმაყოფილებს ჩვენს მოთხოვნებს , მაგრამ ალტერნატივად შეგვიძლია განვიხილოთ
Product ID | 866199
Intended Use | Adult, pediatric | № | მწარმოებელი | მოდელი | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ჯამური ფასი
Functions | Manual defibrillation AED, non-invasive pacing, synchronized cardioversion, monitoring | 1 | primedic | XD1 | 15 | 3450 | 51750
Monitoring parameters | 3-lead ECG, arrhythmia detection and vitals trending | 2 | mindray | beneHeart D3 | 15 | 3200 | 48000
Display | Color LCD | 3 | BexenCardio | Reanibex 800 | 15 | 6350 | 95250
Battery | Rechargeable; 2.5 hours monitoring; 2 hours pacing; 100 full energy shocks | 4 | Innomed | Cardio-Aid 360B | 15 | 3500 | 52500
Training | On-site after installation
Warranty | 12 Months
Accessories & options (included) | External pacing, AED mode, trunk and 3-lead grabber ECG, external paddles with PCI, HeartStart adult/child plus pad
Lead Time | Updated at time of order confirmation
Price (USD) | 4227
Quantity | 15
PICTURE
Device Models | Respironics V60 Plus
Product Number (PN) | # 1137276
Intended Use | Adult and Pediatric (≥ 20 kg)
Modes | S (spontaneous), S/T (spontaneous/ timed), PCV (pressure control ventilation), AVAPS (average volume-assured pressure support), and CPAP (continuous positive airway pressure)
Respiratory Rate | 0-90 BPM
Alarms | Full capabilities
შენიშვნა: აღნიშნული მოწყობილობა აკმაყოფილებს ჩვენს მოთხოვნებს , მაგრამ ალტერნატივად შეგვიძლია განვიხილოთ
Display | Color touchscreen
Battery Back-up | Rechargeable Li-ion | № | მწარმოებელი | მოდელი | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ჯამური ფასი
| 6 hours per charge | 1 | mindray | SV-300 | 5 | 7800 | 39000
Consumables (start-up) | 10 Patient circuits | 2 | newport | HT70 | 5 | 8500 | 42500
| 5 Large, oro-nasal mask, single-use | 3 | Lowenstein | Elisa 300 | 5 | 12500 | 62500
| 5 Medium, oro-nasal masks, single-use | 4 | drager | savina 360 | 5 | 22000 | 110000
Accessories & options (included) | Configuration kit, backup battery, roll stand, support arm bracket,
support arm
Training | On-site after installation
Warranty | 12 Months
Lead Time | Updated at time of order confirmation
Price (USD) | 4227
Quantity | 5
PICTURE
Device Models | PB980 Intensive Care Ventilator
Intended Use | Adult, pediatric, neonates
Modes | A/C VC, A/C PC, SIMV, SPONT, BiLevel, CPAP, VC, PC, VC+, PS, VS, TC, PAV+, NIV
Tidal Volume | 25 to 2500 mL | შენიშვნა: აღნიშნული მოწყობილობა აკმაყოფილებს ჩვენს მოთხოვნებს , მაგრამ ალტერნატივად შეგვიძლია განვიხილოთ
Peak Inspiratory Flow | 150 L/min
CPAP/PEEP Support | 0 to 45 cm H2O | № | მწარმოებელი | მოდელი | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ჯამური ფასი
Max Pressure Support | 70 cm H2O | 1 | mindray | SV-600 | 30 | 10800 | 324000
Alarms | Full capabilities | 2 | mindray | SV-800 | 30 | 12000 | 360000
Battery | Rechargeable, 60 minutes | 3 | mindray | Synovent E5 | 30 | 13500 | 405000
Accessories & Options | DAR Double limb circuit, box of 10 (SKU# 301/6378): USD 42 | 4 | Ge | Carescape R860 | 30 | 37500 | 1125000
| 980 PAED/ADT Expiratory filter, box of 12 (SKU# 10043551): USD 200 | 5 | Lowenstein | Elisa 600 | 30 | 17700 | 531000
| Inspiratory Bacteria filter, box of 12 (SKU# 351U5856): US 36 | 6 | GE | Sairetron 4000 | 30 | 15900 | 477000
Lead Time | 7 months | 7 | Vyaire | Bellavista 1000 | 30 | 17600 | 528000
Price | USD 35,000 | 8 | drager | Evita-Infinity V500 | 30 | 26000 | 780000
Note on price | Price quoted EXW
Warranty | 2 years
Quantity | 30
PICTURE
Device Models | PB560 Portable Ventilator
Intended Use | Adult, pediatric
Modes | CPAP, PSV/ST, P A/C, V A/C, V SIMV, P SIMV
Tidal Volume | 50 to 2000 mL
Peak Inspiratory Flow | < 130 L/min
CPAP/PEEP Support | 0.5 to 20 cm H2O
Max Pressure Support | 5.0 to 56 cm H2O | შენიშვნა: აღნიშნული მოწყობილობა აკმაყოფილებს ჩვენს მოთხოვნებს , მაგრამ ალტერნატივად შეგვიძლია განვიხილოთ
Alarms | Full capabilities
Battery | Rechargeable, 11 hours | № | მწარმოებელი | მოდელი | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ჯამური ფასი
Accessories & Options | Dual Disposable Circuits, box of 10 (SKU#5094000): USD 333 | 1 | Mek | MTV-1000 | 5 | 9950 | 49750
| DAR Filters, box of 25 (SKU#354/5876): USD 50 |  | Siare | SIRIO S2/T | 5 | 6000 | 30000
| Exhalation block, box of 10 (SKU#10046803): US 160 |  | drager | ve300 | 5 | 19000 | 95000
Lead Time | 12 weeks |  | hamilton | t1 | 5 | 16000 | 80000
Price | USD 8,000 |  | Weinmann | Weinmann | 5 | 12000 | 60000
Note on price | Price quoted EXW |  | Ge | Falco 202 evo | 5 | 15890 | 79450
Warranty | 2 years
Quantity | 5
PICTURE
Device Models | Laryngoscope - MCGRATH MAC
SKU# | 300-000-000
Intended Use | Adult, Pediatric | შენიშვნა: აღნიშნული მოწყობილობა აკმაყოფილებს ჩვენს მოთხოვნებს , მაგრამ ალტერნატივად შეგვიძლია განვიხილოთ
Video | Yes
Blade Style | MacIntosh | № | მწარმოებელი | მოდელი | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ჯამური ფასი
Blade Sizes | 2, 3, 4, X3 | 1 | Insighters | (IS3-L) | 4 | 1400 | 5600
Handle Light | High Intensity LED | 2 | Medcaption | VS-10 | 4 | 1600 | 6400
Handle/Battery | Proprietary 3.6V Lithium battery pack (250 min)
Accessories & Options | Single use Macintosh blade, Size 2, box of 50 (SKU# 350-017-000): USD 384
Single use Macintosh blade, Size 3, box of 50 (SKU# 350-005-000): USD 397
Single use Macintosh blade, Size 4, box of 50 (SKU# 350-013-000): USD 385
Single use Macintosh blade, X-blade, box of 10 (SKU# X3-003-000): USD 1050
McGrath MAC spare Battery (SKU#340-000-000): USD 33
Lead Time | 8 weeks
Price | USD 1,500
Note on price | Price quoted EXW
Warranty | 36 months
Quantity | 4