სამედიცინო აპარატურისადმი აუცილებებლი მოთხოვნები:

- ყველა აპარატს უნდა ჰქონდეს კომპთან მიერთების საშუალება (ლაბორატორიის გარდა)

- ლაბორატორიის მონაცემები შესაძლოა შეტანილ იქნეს ხელით, რისთვისაც სოფტს უნდა ჰქონეს შესაბამისი ფორმა

- რომელი აპარატის მონაცემებია ონლაინ გადასაცემი აუცილებლად, სასურველი ან შეიძლება გაიაცეს ოფლაინ?!

- აპარატის მიერ დაგენერირებული ინფორმაცია შეიძლება იყოს შემდეგ ფორმატებში: Dicom ვიდეო ინფორემაციისთვის, jpg, pdf, imx

- პირველ ეტაპზე აუცილებელი იქნება cloud-ის გამოყენება

- პარალელურად უნდა განხორციელდეს დიდი მოცულობის მონაცემების (big data) ინფრასტრუქტურის შექმნა

- კომპიუტერული ტექნიკის არასაკმარისობის შემთხვევაში შესაძლებელია დამატებითი რაოდენობის შესყიდვა

- მობილურ ვერსიას არ ვითხოვთ?!

- სოფტი, რომელიც იმუშავებს სოფლის ექიმის და კონსულანტის კომპიუტერებში

- სოფტში უნდა იყოს ინეგრირებული რიგის მართვის სისტემა, თუნცა შესაძლებელია იყოს ცალკე შექმნილი