პირველადი ჯანდაცვა:

გვესაჭიროება:

- 5 ერთეული სადგური, რომელიც აღჭურვილი უნდა იყოს შემდეგი მინიმალური აუცილებელი მოწყობილებებით: ოტოსკოპი, ოფთალმოსკოპი, დერმატოსკოპი, კარდიოგრაფი, სტეტოსკოპი,  სპირომეტრი და სხვა.

- 5 ერთეული ჩანთა, რომელიც აღჭურვილი უნდა იყოს შემდეგი მინიმალური აუცილებელი მოწყობილებებით: ოტოსკოპი, ოფთალმოსკოპი, დერმატოსკოპი, კარდიოგრაფი, სტეტოსკოპი,  სპირომეტრი და სხვა.

- 400 ერთეული ძირითადი მოწყობილობების ნაკრები   - ოტოსკოპი, ოფთალმოსკოპი, დერმატოსკოპი, კარდიოგრაფი, სტეტოსკოპი,  სპირომეტრი, რომლებიც თავსებადი იქნება all in one (ტექნიკური პარამეტრები)

| 1 | ღირებულება |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 სადგური |  |
|  | 1.2 ჩანთა |  |
|  | 1.3 ძირითადი მოწყობილობების ნაკრები, ჩაშლილად ოტოსკოპი; ოფთალმოსკოპი; დერმატოსკოპი; კარდიოგრაფი; სტეტოსკოპი; სპირომეტრი; სტენდი; |  |
| 2 | მოწყობილობების მოწოდების ვადები |  |
| 3 | სოფთის გაქართულების ვადები; სოფტის მოთხოვნები: ენა - ქართული, სამედიცინო მოწყობილობების მონაცემთა დამუშავება: ეკრანზე გამოტანა, ლოკალურად შენახვა, online და offline გადაცემის ფუნქციონალი, ტელემედიცინის ლოჯისტიკის ფუნქციონალი (თავისუფალი კონსულტანტის მოძიება, აუდიო და ვიზუალური კავშირის დამყარება), მონაცემთა Claud -ში შენახვა (შემდგომში ლოკალური სერვერის ჩანაცვლების შესაძლებლობით), ინფორმაციული უსაფრთხოების სტანდარტებთან შესაბამისობა; მონაცემთა ფორმატი MP4, XML, PDF, JPG; სხვა სისტემებთან (მაგ EHR, EMR) ინტეგრაციის შესაძლებლობა |  |
| 4 | გარანტიის ვადები |  |
| 5 | მომსახურების ღირებულება და მომსახურების ხანგძლიოვობა (maintenance), მათ შორის სოფთის და მოწყობილობების მოვლის ღირებულება |  |
| 6 | ადგილზე სარეზერვო მარაგების (ე.წ stock) უზრუნველყოფა |  |
| 7 | ტრენინგები |  |
| 8 | ტექნიკური მახასიათებლები |  |
|  | 8.1 თავსებადობა არსებულ კომპიუტერებთან |  |
|  | 8.2 ადგილზე ინტერნეტის მოთხოვნები |  |
|  | 8.3 მონაცემების შენახვა (ქლაუდი/სერვერი) |  |
|  | 8.4 თითოეული მოწყობილობის კომპიუტერთან მიერთების საშუალებები (USB, wi-fi და სხვა) |  |
|  | 8.5 მონაცემების გადაცემის შესაძლებლობები (online & offline) | Online: yes/no Offline: yes/no |
|  | 8.6 ტელეკონფერნეციის პლატფორმა (საკუთარი სოფთში ჩაშენებული, თუ სხვა გავრცელებული ონლაინ პლატფორმები) |  |
| 9 | სხვა დამატებითი ხარჯების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |  |